## Labeled Peaks
Wavelength (nm) | Intensity | Label
200.51 | 0.0029204 | Ni 200.51 nm
200.85 | 0.003593 | Ni 200.85 nm
201.37 | 0.0042337 | Ni 201.37 nm
202.05 | 0.0021406 | Al Ni Si 202.05 nm
202.56 | 0.0038186 | Mg Ni 202.56 nm
203.08 | 0.0018967 | Ni 203.08 nm
203.76 | 0.0011026 | Ni 203.76 nm
204.1 | 0.0014343 | Ni 204.10 nm
204.96 | 0.0043653 | Ni 204.96 nm
205.3 | 0.0030026 | Cr Ni 205.30 nm
205.81 | 0.0015503 | Cr Ni Si 205.81 nm
206.5 | 0.0019252 | Cr 206.50 nm
207.01 | 0.0044796 | Cr 207.01 nm
207.35 | 0.0028284 | Al Ni 207.35 nm
207.69 | 0.0022343 | Al Ni 207.69 nm
208.03 | 0.002055 | Ni 208.03 nm
208.72 | 0.00049938 | Mg Ni 208.72 nm
209.57 | 0.0035632 | Al Cr Ni 209.57 nm
210.6 | 0.0038281 | Ca Ni 210.60 nm
210.94 | 0.003013 | Ca Ni 210.94 nm
211.45 | 0.0017444 | Ca Ni 211.45 nm
211.79 | 0.0058763 | Al Ni 211.79 nm
212.31 | 0.0046429 | Al Ni Si 212.31 nm
212.65 | 0.0013595 | Al Ni Si 212.65 nm
212.99 | 0.0021549 | Al Ni Si 212.99 nm
213.5 | 0.0037651 | Al Ni 213.50 nm
213.85 | 0.0026164 | Al Ni 213.85 nm
214.19 | 0.0051499 | Ni 214.19 nm
214.7 | 0.0042244 | Al Ni 214.70 nm
215.21 | 0.0024529 | Al Ca Mg Ni 215.21 nm
215.9 | 0.0034053 | Mg Ni 215.90 nm
216.24 | 0.0074397 | Ni 216.24 nm
216.92 | 0.0028019 | Al Ni 216.92 nm
217.44 | 0.0030822 | Al Ni 217.44 nm
217.78 | 0.0022425 | Ni 217.78 nm
218.29 | 0.0045289 | Ni 218.29 nm
218.63 | 0.0028235 | Co Ni 218.63 nm
219.15 | 0.0033521 | Al Ni 219.15 nm
219.49 | 0.0018699 | Al Ca Ni 219.49 nm
219.83 | 0.0050587 | Al Ca Ni 219.83 nm
220.17 | 0.0019956 | Al Ca Ni 220.17 nm
220.51 | 0.0018623 | Al Ca Ni Si 220.51 nm
220.85 | 0.002358 | Al Ca Ni Si 220.85 nm
221.2 | 0.0039431 | Al Ca Ni Si 221.20 nm
221.71 | 0.0055644 | Mg Ni Si 221.71 nm
222.56 | 0.0042714 | Mg Ni Si 222.56 nm
222.91 | 0.0045532 | Mg Ni Si 222.91 nm
223.42 | 0.0045774 | Mg 223.42 nm
224.27 | 0.0039718 | Co 224.27 nm
224.79 | 0.0051247 | Al Ni 224.79 nm
225.3 | 0.0036979 | Mg Ni 225.30 nm
225.81 | 0.006216 | Al Mg Ni 225.81 nm
226.84 | 0.0062353 | Al Ni 226.84 nm
227.18 | 0.0050236 | Al Co Ni 227.18 nm
227.86 | 0.0037648 | Ca Ni 227.86 nm
228.38 | 0.003403 | Co Ni 228.38 nm
228.89 | 0.0050076 | Co Ni 228.89 nm
229.23 | 0.0021111 | Ni 229.23 nm
229.57 | 0.0025225 | Ni 229.57 nm
229.91 | 0.0027601 | Ni 229.91 nm
230.6 | 0.0046414 | Co Mg Mn Ni Si 230.60 nm
231.28 | 0.0045993 | Mg Ni 231.28 nm
231.79 | 0.005263 | Na Ni 231.79 nm
232.14 | 0.0049773 | Al Ni 232.14 nm
232.99 | 0.0038245 | Mg Ni 232.99 nm
233.33 | 0.0038058 | Ni 233.33 nm
233.68 | 0.0027512 | Ni 233.68 nm
234.36 | 0.0071852 | Ni 234.36 nm
235.04 | 0.0066592 | Ni 235.04 nm
235.38 | 0.0042987 | Ni 235.38 nm
235.9 | 0.0057309 | Ni 235.90 nm
236.92 | 0.0058737 | Al Cr Ni 236.92 nm
237.26 | 0.005498 | Al Cr Ni 237.26 nm
237.61 | 0.0041084 | Al Ni 237.61 nm
237.95 | 0.0044643 | Al Ni 237.95 nm
238.63 | 0.0023617 | Ni 238.63 nm
238.97 | 0.003746 | Ni 238.97 nm
239.49 | 0.0046109 | Ni 239.49 nm
239.83 | 0.0049941 | Ca Ni 239.83 nm
240.17 | 0.0013634 | Ca 240.17 nm
240.51 | 0.0028046 | Ca Mg 240.51 nm
240.85 | 0.0088974 | Mg 240.85 nm
241.37 | 0.0037791 | Ni 241.37 nm
241.88 | 0.0026354 | Co Ni 241.88 nm
242.74 | 0.0069789 | Mn Si 242.74 nm
243.59 | 0.0078422 | Co Mn Ni O Si 243.59 nm
244.27 | 0.0039968 | Mn Si 244.27 nm
244.62 | 0.0041468 | Mn Si 244.62 nm
245.13 | 0.0083449 | Mg Mn 245.13 nm
245.64 | 0.0065271 | Mn Si 245.64 nm
245.98 | 0.0050348 | Mn Si 245.98 nm
246.5 | 0.006287 | Mn 246.50 nm
247.01 | 0.0045035 | Mg Mn 247.01 nm
247.86 | 0.099568 | Mg Mn Na Ni 247.86 nm
249.4 | 0.0051212 | Cr Na 249.40 nm
249.91 | 0.0093846 | Cr Na 249.91 nm
250.6 | 0.0070713 | Cr Mn Na Si 250.60 nm
251.11 | 0.012697 | Cr Mn Na Si 251.11 nm
251.62 | 0.026363 | Cr Mn Na Si 251.62 nm
251.97 | 0.020277 | Mn Na Si 251.97 nm
252.48 | 0.014831 | Mn Si 252.48 nm
252.82 | 0.0095494 | Mn Na Si 252.82 nm
253.33 | 0.0043152 | Mn Na Si 253.33 nm
253.85 | 0.0059983 | Mn Na 253.85 nm
254.36 | 0.0053993 | Mn Na 254.36 nm
254.87 | 0.0076563 | Mn 254.87 nm
255.21 | 0.0074777 | Mn 255.21 nm
255.56 | 0.006505 | Mn 255.56 nm
256.41 | 0.010571 | Mn 256.41 nm
257.09 | 0.0027985 | Al Mn 257.09 nm
257.44 | 0.0056281 | Al Mn 257.44 nm
258.29 | 0.0085408 | Mg Mn 258.29 nm
258.63 | 0.0070147 | Mn Na 258.63 nm
259.15 | 0.0074164 | Cr Mn Na 259.15 nm
259.49 | 0.005674 | Cr Mn Na 259.49 nm
259.83 | 0.0047452 | Cr Mn Na 259.83 nm
260.51 | 0.004367 | Mn 260.51 nm
260.85 | 0.0052766 | Mn 260.85 nm
261.37 | 0.0072379 | Mn 261.37 nm
261.88 | 0.0062103 | Mn 261.88 nm
262.39 | 0.00744 | Mn 262.39 nm
263.08 | 0.007929 | Al Mn Si 263.08 nm
263.76 | 0.0066211 | Al Mn 263.76 nm
264.1 | 0.004884 | Mn 264.10 nm
264.44 | 0.0061682 | Mn 264.44 nm
265.3 | 0.0062949 | Al Mn 265.30 nm
265.81 | 0.0089814 | Mn Na 265.81 nm
266.15 | 0.0069156 | Al Cr Mg Mn Na 266.15 nm
266.5 | 0.0080346 | Al Mn Na 266.50 nm
266.84 | 0.0035049 | Al Mn 266.84 nm
267.35 | 0.0047534 | Al Mn Na Si 267.35 nm
267.69 | 0.0065434 | Cr Mn Na Si 267.69 nm
268.21 | 0.0054353 | Cr Mn Na Si 268.21 nm
268.55 | 0.011772 | Mn Na 268.55 nm
269.23 | 0.0090248 | Mn 269.23 nm
269.74 | 0.0073502 | Cr Mn 269.74 nm
270.26 | 0.0043489 | Cr Mn 270.26 nm
270.6 | 0.005919 | Cr Mn 270.60 nm
270.94 | 0.0056528 | Mn 270.94 nm
271.28 | 0.00753 | Cr Mn 271.28 nm
271.97 | 0.010052 | Mn 271.97 nm
272.82 | 0.009044 | Cr Mn 272.82 nm
273.33 | 0.0066693 | Cr Mn 273.33 nm
273.85 | 0.0084663 | Cr Mg Mn 273.85 nm
274.36 | 0.0034157 | Mn Ni 274.36 nm
275.04 | 0.0079465 | Mn 275.04 nm
275.73 | 0.026813 | Cr 275.73 nm
276.41 | 0.021708 | Mn 276.41 nm
276.75 | 0.012953 | Cr Mn 276.75 nm
277.09 | 0.010148 | Cr Mn 277.09 nm
277.61 | 0.01272 | Cr Mg Mn 277.61 nm
278.12 | 0.0060701 | Cr Mg Mn 278.12 nm
279.15 | 0.061412 | Mg Mn 279.15 nm
279.66 | 0.56219 | Mg Mn Na Ni 279.66 nm
280.34 | 0.72797 | Ar Mg Mn Na Ni 280.34 nm
281.37 | 0.014848 | Mg Mn Ni 281.37 nm
282.22 | 0.0040198 | Ni 282.22 nm
283.59 | 0.085684 | Cr 283.59 nm
284.27 | 0.072069 | Cr Mg Na 284.27 nm
285.3 | 0.17344 | Ar Mg Na 285.30 nm
285.98 | 0.0036479 | Mn Na 285.98 nm
286.5 | 0.0044652 | Mn Na Ni 286.50 nm
286.84 | 0.0081082 | Mn Na Ni 286.84 nm
287.18 | 0.0062939 | Mn Na Ni Ti 287.18 nm
287.69 | 0.014163 | Mn Na O 287.69 nm
288.21 | 0.059553 | Mn Na O Si Ti 288.21 nm
288.89 | 0.010521 | Cr Mn Na 288.89 nm
289.4 | 0.029954 | Cr Mn Na 289.40 nm
290.09 | 0.0028562 | Cr Mn Na 290.09 nm
290.6 | 0.0054759 | Cr Mn Na Si 290.60 nm
291.11 | 0.0044557 | Cr Mn Na Ni 291.11 nm
291.45 | 0.0091685 | Mg Mn Na Ni 291.45 nm
292.14 | 0.011463 | Mn Na 292.14 nm
292.48 | 0.014093 | Mn Na 292.48 nm
292.99 | 0.022463 | Mg Mn Na 292.99 nm
293.68 | 0.028544 | Mg Mn Na 293.68 nm
294.53 | 0.0043508 | Mn Na Ni 294.53 nm
295.38 | 0.0040806 | Mn Na 295.38 nm
296.07 | 0.0065753 | Mn Na 296.07 nm
296.75 | 0.010269 | Mg Mn Na Si Ti 296.75 nm
297.26 | 0.0095367 | Cr Mg Mn Na Si 297.26 nm
298.12 | 0.011749 | Cr Mn Na Si 298.12 nm
298.63 | 0.0035109 | Cr Mn Na 298.63 nm
298.97 | 0.0042694 | Cr Na Ni 298.97 nm
299.49 | 0.0067563 | Al Ca Cr Ni 299.49 nm
300 | 0.0060506 | Ca Cr Mn Ni 300.00 nm
300.68 | 0.0063167 | Ca Mn Na Ni 300.68 nm
301.37 | 0.011198 | Na Ni 301.37 nm
301.71 | 0.0075372 | Cr Mn Na Ni 301.71 nm
302.22 | 0.009813 | Cr Mn Na Ni 302.22 nm
302.74 | 0.0075946 | Cr Mn Na Ni 302.74 nm
303.59 | 0.0040905 | Cr Mn Na Ni Ti 303.59 nm
304.1 | 0.0045644 | Cr Mn Na Ni Ti 304.10 nm
304.62 | 0.0045396 | Mn Na Ni 304.62 nm
304.96 | 0.0038729 | Mn Na Ni 304.96 nm
305.47 | 0.0069923 | Cr Mn Na Ni 305.47 nm
305.81 | 0.0088791 | Mn Na 305.81 nm
306.15 | 0.0087299 | Mn Na Ni 306.15 nm
306.5 | 0.013356 | Na Ni 306.50 nm
306.84 | 0.01144 | Na Ni 306.84 nm
307.18 | 0.012111 | Na Ni 307.18 nm
307.52 | 0.0063534 | Na 307.52 nm
308.03 | 0.0049865 | Na Ni 308.03 nm
308.38 | 0.0035716 | Al Na Ni 308.38 nm
308.72 | 0.0063941 | Al Na 308.72 nm
309.06 | 0.0078266 | Al Mg Na 309.06 nm
309.57 | 0.0174 | Mg Na 309.57 nm
310.43 | 0.010733 | Mg Mn Na Ni 310.43 nm
310.94 | 0.0087213 | Mg Mn Ni 310.94 nm
311.28 | 0.010463 | Ni 311.28 nm
311.97 | 0.0079706 | Ni 311.97 nm
312.48 | 0.0038875 | Na 312.48 nm
313.16 | 0.0043922 | Na Ni 313.16 nm
313.5 | 0.0052203 | Na Ni 313.50 nm
313.85 | 0.0072911 | Na Ni 313.85 nm
314.19 | 0.0063641 | Na Ni 314.19 nm
315.21 | 0.0065758 | Cr Na 315.21 nm
315.73 | 0.011107 | Ca Cr Na Ni 315.73 nm
316.07 | 0.01485 | Ca Na Ni 316.07 nm
316.75 | 0.013375 | Cr Mg Na 316.75 nm
317.78 | 0.0068465 | Ca Mg Na 317.78 nm
318.12 | 0.0027986 | Ca Mg Na Ni 318.12 nm
318.63 | 0.006198 | Ca Na Ni 318.63 nm
319.15 | 0.0076154 | Na 319.15 nm
319.49 | 0.007432 | Na Ni 319.49 nm
319.83 | 0.0093136 | Ni 319.83 nm
320.68 | 0.0096634 | Mn Si Ti 320.68 nm
321.37 | 0.0090868 | Mn Na Si 321.37 nm
321.71 | 0.0083572 | Mn Na Ti 321.71 nm
322.22 | 0.0074331 | Mn Ni Ti 322.22 nm
322.56 | 0.003842 | Mn Na Ni Ti 322.56 nm
323.25 | 0.0023448 | Na Ni 323.25 nm
323.76 | 0.006749 | Na Ni 323.76 nm
324.1 | 0.0086644 | Ni 324.10 nm
324.44 | 0.0061833 | Ni 324.44 nm
324.79 | 0.0074583 | Na Ni 324.79 nm
325.47 | 0.0097712 | Na Ni 325.47 nm
325.81 | 0.010913 | Na 325.81 nm
326.5 | 0.0084727 | Na 326.50 nm
327.18 | 0.013291 | Ni Ti 327.18 nm
327.69 | 0.0040852 | Al Na 327.69 nm
328.55 | 0.0046045 | Na Ni 328.55 nm
329.06 | 0.0055869 | Ni 329.06 nm
330.26 | 0.012492 | Na 330.26 nm
330.77 | 0.0090218 | Na Ni 330.77 nm
331.28 | 0.01187 | Na Ni 331.28 nm
331.79 | 0.011669 | Al Na Ni 331.79 nm
332.14 | 0.0092565 | Al Na Ni 332.14 nm
332.48 | 0.0089539 | Na Ni 332.48 nm
332.99 | 0.0082917 | Mg Mn Na Si 332.99 nm
333.68 | 0.0037424 | Mg Si 333.68 nm
334.19 | 0.0056689 | Ca Mg Si 334.19 nm
334.7 | 0.0051498 | Ca Ni 334.70 nm
335.04 | 0.010821 | Al Ca Cr Mn 335.04 nm
335.56 | 0.0083929 | Ca 335.56 nm
336.07 | 0.016138 | Ca Ni 336.07 nm
336.75 | 0.014053 | Ca Ni 336.75 nm
337.09 | 0.01367 | Ni 337.09 nm
337.78 | 0.013025 | Cr Ni 337.78 nm
338.29 | 0.010742 | Ni 338.29 nm
338.97 | 0.0041323 | Ni 338.97 nm
339.49 | 0.0055765 | Ni 339.49 nm
340 | 0.0096566 | Na 340.00 nm
340.51 | 0.0063228 | Na 340.51 nm
341.03 | 0.011445 | Ni 341.03 nm
341.71 | 0.010723 | Mn Ni 341.71 nm
342.05 | 0.0083543 | Mn Ni 342.05 nm
342.74 | 0.0093778 | Ni 342.74 nm
343.25 | 0.016918 | Ca Ni 343.25 nm
343.76 | 0.010474 | Mn Ni 343.76 nm
344.1 | 0.011949 | Mn 344.10 nm
344.79 | 0.0032772 | Ni 344.79 nm
345.3 | 0.0034241 | Ni 345.30 nm
345.64 | 0.0042609 | Ni 345.64 nm
346.15 | 0.0063909 | Mn Na Ni 346.15 nm
346.67 | 0.010255 | Na Ni 346.67 nm
347.52 | 0.010922 | Mn Ni 347.52 nm
347.86 | 0.011345 | Mn Ni 347.86 nm
348.21 | 0.0086562 | Mn Ni 348.21 nm
348.55 | 0.011758 | Mn Ni 348.55 nm
349.23 | 0.015903 | Mn Ni 349.23 nm
349.74 | 0.011303 | Mn Ni Ti 349.74 nm
350.09 | 0.01273 | Mn Ni 350.09 nm
350.94 | 0.0039339 | Mn Ni 350.94 nm
351.62 | 0.0044961 | Mn Ni 351.62 nm
352.31 | 0.0095586 | Ni 352.31 nm
353.16 | 0.010719 | Na Ni 353.16 nm
353.85 | 0.013336 | Mg Na 353.85 nm
354.36 | 0.019431 | Mg Ni 354.36 nm
354.87 | 0.025313 | Mg 354.87 nm
355.38 | 0.024894 | Mg 355.38 nm
355.9 | 0.027027 | Ni 355.90 nm
357.09 | 0.0066241 | Ni 357.09 nm
357.44 | 0.0038669 | Ni 357.44 nm
358.12 | 0.012741 | Cr 358.12 nm
358.46 | 0.027224 | Ni 358.46 nm
358.97 | 0.020609 | Al Ni Ti 358.97 nm
360.17 | 0.017709 | Ni 360.17 nm
360.68 | 0.01332 | Ni 360.68 nm
361.03 | 0.017642 | Ni 361.03 nm
361.88 | 0.01746 | Cr Mg Ni 361.88 nm
362.22 | 0.016995 | Ca Mg Ni 362.22 nm
362.56 | 0.017978 | Ca Mg Ni 362.56 nm
363.42 | 0.0033884 | Ca Cr Na 363.42 nm
364.1 | 0.0079773 | Ca Mn 364.10 nm
364.62 | 0.0087408 | Ca Mn Ti 364.62 nm
364.96 | 0.011383 | Ca Mn 364.96 nm
365.64 | 0.013306 | Al Ca 365.64 nm
365.98 | 0.012021 | Al Ca 365.98 nm
366.5 | 0.012441 | Mn 366.50 nm
366.84 | 0.014838 | Mn 366.84 nm
367.18 | 0.014808 | Mn 367.18 nm
367.52 | 0.015606 | Mn 367.52 nm
367.86 | 0.01627 | Cl Mn 367.86 nm
368.21 | 0.017463 | Mn 368.21 nm
368.89 | 0.017598 | Mn 368.89 nm
369.91 | 0.0047179 | Mn 369.91 nm
370.26 | 0.0063473 | Ca Mn 370.26 nm
370.94 | 0.0059709 | Ca Mn Na 370.94 nm
373.16 | 0.014204 | Ca 373.16 nm
373.5 | 0.023367 | Al Ca 373.50 nm
374.02 | 0.024511 | Ar Ca 374.02 nm
374.53 | 0.024606 | Ar 374.53 nm
375.04 | 0.030471 | Ar Ni 375.04 nm
375.56 | 0.026211 | Cr 375.56 nm
376.07 | 0.03611 | Cr 376.07 nm
376.92 | 0.006655 | Cr Mn 376.92 nm
377.26 | 0.0083649 | Mn Ni 377.26 nm
377.61 | 0.007948 | Mn Ni 377.61 nm
377.95 | 0.01023 | Ni 377.95 nm
378.8 | 0.022701 | Ni 378.80 nm
379.32 | 0.023478 | Mn 379.32 nm
379.83 | 0.037022 | Ar Mn 379.83 nm
380.17 | 0.039647 | Ar Mn 380.17 nm
380.68 | 0.050463 | Ar Mn Ti 380.68 nm
381.03 | 0.052938 | Ar Ni Ti 381.03 nm
381.54 | 0.064268 | Ar Mn Ni Ti 381.54 nm
382.56 | 0.079615 | Ar Mg Mn N Ni 382.56 nm
383.25 | 0.14233 | Ar Mg Mn N Ni 383.25 nm
384.1 | 0.0097905 | Ar Mg Mn 384.10 nm
384.44 | 0.016159 | Ar Mg Mn 384.44 nm
385.13 | 0.031145 | Ar Mg Si 385.13 nm
385.47 | 0.034844 | Mg S Si 385.47 nm
385.81 | 0.044505 | Mg Ni Si Ti 385.81 nm
386.15 | 0.065401 | Mg Ni Si Ti 386.15 nm
387.18 | 0.12403 | Ar Ti 387.18 nm
388.38 | 0.26899 | Ar Fe Mg Ti 388.38 nm
388.89 | 0.031963 | Cr Mg N Ni 388.89 nm
389.4 | 0.032607 | Cr Mg N Si 389.40 nm
389.74 | 0.034417 | Ar Cr Mg 389.74 nm
390.09 | 0.033974 | Ar Mg 390.09 nm
390.77 | 0.048231 | Ar Cr 390.77 nm
391.79 | 0.00634 | Ar Cr 391.79 nm
392.65 | 0.013711 | Ar Cr 392.65 nm
393.5 | 0.040426 | Ar Ca 393.50 nm
393.85 | 0.023688 | Ca Cr 393.85 nm
394.7 | 0.033506 | Al Ar Ca Ni 394.70 nm
395.9 | 0.05383 | Ar Ca 395.90 nm
396.92 | 0.066752 | Ar Ca 396.92 nm
397.61 | 0.022673 | Ca 397.61 nm
398.29 | 0.023922 | Cr 398.29 nm
398.63 | 0.023851 | Ar Cr 398.63 nm
399.49 | 0.0049454 | Cr 399.49 nm
401.37 | 0.017292 | Mn 401.37 nm
403.08 | 0.020119 | Mn 403.08 nm
403.59 | 0.01823 | Mn 403.59 nm
403.93 | 0.028365 | Cr Mn 403.93 nm
404.44 | 0.021292 | Mn 404.44 nm
404.96 | 0.024687 | Ar Cr Mn 404.96 nm
405.47 | 0.017504 | Ar Mg Mn O 405.47 nm
406.15 | 0.02366 | Cr Mg Mn 406.15 nm
407.52 | 0.0039346 | Mn Si 407.52 nm
408.03 | 0.00638 | Mn Si 408.03 nm
408.55 | 0.0073262 | Mn 408.55 nm
409.06 | 0.0091343 | Na 409.06 nm
409.4 | 0.0095608 | Ni 409.40 nm
411.97 | 0.020621 | Na 411.97 nm
412.31 | 0.021088 | Cr Na 412.31 nm
412.82 | 0.030948 | Cr Na Si 412.82 nm
413.16 | 0.023738 | Cr Na Si 413.16 nm
416.75 | 0.0085902 | Mg 416.75 nm
418.46 | 0.016461 | Ar 418.46 nm
419.66 | 0.030192 | Ar 419.66 nm
422.39 | 0.024363 | Ca 422.39 nm
422.74 | 0.067948 | Al Ar Ca Na 422.74 nm
425.3 | 0.006687 | Cr Na 425.30 nm
425.64 | 0.005721 | Cr Na 425.64 nm
426.15 | 0.0090707 | Mn 426.15 nm
426.67 | 0.0090673 | Ca Mn N 426.67 nm
427.01 | 0.010448 | N 427.01 nm
427.86 | 0.012647 | Ca Cr Na 427.86 nm
428.72 | 0.013618 | Ca Cr Mn 428.72 nm
429.4 | 0.016906 | Ca Cr Na 429.40 nm
429.74 | 0.017313 | Ca 429.74 nm
430.09 | 0.018614 | Ca 430.09 nm
430.6 | 0.027264 | Ca 430.60 nm
431.11 | 0.027411 | Ca Mn 431.11 nm
431.79 | 0.032425 | Ca 431.79 nm
432.82 | 0.024467 | Mn Na 432.82 nm
433.68 | 0.0030165 | Cr Mn 433.68 nm
434.36 | 0.007564 | Ca Cr Mn Na 434.36 nm
434.7 | 0.0062116 | Ca Cr Mn Na 434.70 nm
435.21 | 0.0076072 | Ar Ca Cr Mg Ti 435.21 nm
435.73 | 0.0090213 | Cr 435.73 nm
436.07 | 0.0089133 | Cr Na 436.07 nm
436.41 | 0.007858 | Na 436.41 nm
436.92 | 0.015408 | Na 436.92 nm
437.78 | 0.020125 | Mg 437.78 nm
438.46 | 0.019387 | Ca Mg 438.46 nm
439.15 | 0.019585 | Ca Cr Mg Na 439.15 nm
439.49 | 0.020066 | Cr Mg Na 439.49 nm
441.03 | 0.0164 | Cr 441.03 nm
441.37 | 0.016692 | Ar Cr Mn 441.37 nm
441.71 | 0.01585 | Ar Mn Na 441.71 nm
442.22 | 0.020241 | Ar Ca Na 442.22 nm
442.74 | 0.0093552 | Ca Mg Na 442.74 nm
443.08 | 0.0023541 | Ca Mg Na 443.08 nm
443.59 | 0.0041789 | Ca Mg 443.59 nm
443.93 | 0.0058599 | Ca Mg Mn 443.93 nm
445.13 | 0.0073885 | Mn 445.13 nm
445.64 | 0.010168 | Ca Mn N 445.64 nm
446.5 | 0.013327 | Ca Mn N 446.50 nm
446.84 | 0.011545 | Mn 446.84 nm
447.18 | 0.016147 | Mn 447.18 nm
447.52 | 0.016796 | Mn N 447.52 nm
448.21 | 0.020057 | Mg Na 448.21 nm
448.89 | 0.017909 | Mg 448.89 nm
449.23 | 0.017146 | Cr Mn Na 449.23 nm
449.91 | 0.021377 | Cr Mn Na 449.91 nm
450.26 | 0.018168 | Cr Na 450.26 nm
451.28 | 0.017904 | Cr 451.28 nm
452.14 | 0.015118 | Ca 452.14 nm
452.65 | 0.0095275 | Cl Cr 452.65 nm
453.68 | 0.0071753 | Cr 453.68 nm
454.02 | 0.0063173 | Cr Na 454.02 nm
454.36 | 0.0068141 | Cr Mg Na 454.36 nm
454.87 | 0.0072149 | Cr Na 454.87 nm
456.41 | 0.012491 | Cr 456.41 nm
456.92 | 0.014315 | Cr 456.92 nm
457.78 | 0.014078 | Ca Cr 457.78 nm
458.63 | 0.01751 | Ar Ca Cr 458.63 nm
458.97 | 0.01483 | Al Ar Ca Cr 458.97 nm
459.83 | 0.02504 | Ar Cr Na 459.83 nm
460.34 | 0.01568 | Cl Cr 460.34 nm
460.85 | 0.018683 | Cr 460.85 nm
461.2 | 0.025121 | Cr 461.20 nm
461.71 | 0.020187 | Cr 461.71 nm
462.56 | 0.022606 | Cr 462.56 nm
463.42 | 0.0037431 | Mg 463.42 nm
464.96 | 0.0078306 | Cr Mn 464.96 nm
465.3 | 0.0076814 | Cr Mn 465.30 nm
465.64 | 0.0080642 | Cl Cr 465.64 nm
465.98 | 0.0081945 | Cl Cr S 465.98 nm
466.32 | 0.0085026 | Cl Na 466.32 nm
467.01 | 0.019899 | Cr Na 467.01 nm
470.09 | 0.024754 | Cr 470.09 nm
470.77 | 0.027008 | Cr Mg Mn 470.77 nm
471.62 | 0.029348 | Cr 471.62 nm
472.48 | 0.027318 | Cr Na 472.48 nm
473.16 | 0.026599 | Cr Mg 473.16 nm
473.68 | 0.03202 | Cr Mg Na 473.68 nm
474.36 | 0.0039943 | Cr 474.36 nm
474.87 | 0.0056403 | Na 474.87 nm
475.21 | 0.0062551 | Na 475.21 nm
476.24 | 0.0069288 | Mn 476.24 nm
476.58 | 0.0062705 | Mn 476.58 nm
478.46 | 0.014224 | Mn 478.46 nm
478.97 | 0.020906 | Cr 478.97 nm
480.17 | 0.018175 | Cr Mg Mn 480.17 nm
480.68 | 0.020804 | Cl Mn 480.68 nm
481.03 | 0.028715 | Cl 481.03 nm
481.54 | 0.024613 | Cr 481.54 nm
481.88 | 0.023999 | Cl 481.88 nm
482.74 | 0.026495 | Mn 482.74 nm
483.76 | 0.027562 | Cr 483.76 nm
484.1 | 0.026312 | Cr 484.10 nm
487.01 | 0.0073615 | Mg 487.01 nm
487.52 | 0.0085314 | Ca 487.52 nm
488.03 | 0.011816 | Ca 488.03 nm
488.38 | 0.0097181 | Ca 488.38 nm
488.72 | 0.0080928 | Cr 488.72 nm
491.79 | 0.020192 | S 491.79 nm
492.48 | 0.021291 | S 492.48 nm
494.36 | 0.026928 | Cr S 494.36 nm
496.41 | 0.027505 | Cr 496.41 nm
496.75 | 0.024696 | Cr Mn 496.75 nm
498.12 | 0.0059932 | Na 498.12 nm
498.8 | 0.0054189 | Mn 498.80 nm
499.32 | 0.0068932 | Mn 499.32 nm
501.03 | 0.0099736 | N S Ti 501.03 nm
501.54 | 0.0098772 | N S 501.54 nm
502.91 | 0.017496 | Mn S 502.91 nm
503.42 | 0.019374 | S 503.42 nm
503.93 | 0.019845 | Si 503.93 nm
504.27 | 0.025768 | Mn Si Ti 504.27 nm
504.96 | 0.027743 | Cr S 504.96 nm
505.47 | 0.024292 | Cr Si 505.47 nm
505.81 | 0.024124 | Cr Si 505.81 nm
506.84 | 0.02828 | Mg Mn 506.84 nm
511.62 | 0.0090891 | Mn 511.62 nm
514.02 | 0.014302 | Ni 514.02 nm
514.36 | 0.014369 | Ar S 514.36 nm
514.87 | 0.013125 | Ar Mn Na Ti 514.87 nm
515.38 | 0.022375 | Ar Mn Na 515.38 nm
515.9 | 0.021871 | Al Ar Na 515.90 nm
516.58 | 0.042375 | Mg 516.58 nm
517.26 | 0.029626 | Mg 517.26 nm
517.95 | 0.020915 | Mg 517.95 nm
518.46 | 0.054753 | Mg 518.46 nm
520.17 | 0.0196 | Cr 520.17 nm
520.85 | 0.017478 | Cr 520.85 nm
521.2 | 0.016765 | Cr 521.20 nm
521.54 | 0.020401 | Cl 521.54 nm
521.88 | 0.014064 | Cl 521.88 nm
523.93 | 0.003794 | Cr 523.93 nm
524.27 | 0.0062908 | Cr 524.27 nm
524.62 | 0.0026643 | Cr 524.62 nm
525.3 | 0.005673 | Cr 525.30 nm
526.15 | 0.0097825 | Cr Mg Mn 526.15 nm
526.67 | 0.0074474 | Cr Mg 526.67 nm
527.01 | 0.012764 | Cr 527.01 nm
527.35 | 0.011895 | Cr Mg 527.35 nm
528.55 | 0.012851 | Cr 528.55 nm
529.06 | 0.016761 | Cr 529.06 nm
529.91 | 0.020052 | Cr 529.91 nm
530.26 | 0.017797 | Cr 530.26 nm
531.11 | 0.020342 | Cr 531.11 nm
531.62 | 0.018442 | Cr 531.62 nm
532.14 | 0.026027 | Cr S 532.14 nm
532.65 | 0.018596 | Cr 532.65 nm
533.16 | 0.017926 | Cr 533.16 nm
533.5 | 0.014925 | Cr 533.50 nm
533.85 | 0.017427 | Cr Mn 533.85 nm
534.19 | 0.017324 | Cr 534.19 nm
534.53 | 0.015615 | Cr S 534.53 nm
535.04 | 0.014982 | Cr Mn 535.04 nm
539.15 | 0.0064723 | Mn 539.15 nm
539.49 | 0.0054587 | Mn 539.49 nm
540.85 | 0.010913 | Mn 540.85 nm
541.37 | 0.0085797 | Cr 541.37 nm
542.22 | 0.01077 | Mn 542.22 nm
543.42 | 0.01444 | Mg Mn 543.42 nm
544.96 | 0.018123 | Mg 544.96 nm
545.47 | 0.016467 | Mg S 545.47 nm
545.98 | 0.016201 | Mg 545.98 nm
546.32 | 0.014883 | Mg 546.32 nm
546.67 | 0.017164 | Mg Si 546.67 nm
547.52 | 0.017414 | Ni 547.52 nm
550.77 | 0.01991 | Mn 550.77 nm
551.11 | 0.017398 | Mn S 551.11 nm
551.79 | 0.0085009 | Mn N 551.79 nm
552.14 | 0.005601 | N 552.14 nm
552.48 | 0.0042507 | N 552.48 nm
552.82 | 0.003953 | Mg N 552.82 nm
553.16 | 0.0032247 | Mg 553.16 nm
554.53 | 0.0066763 | N 554.53 nm
555.04 | 0.0082125 | N Ni 555.04 nm
555.38 | 0.0061259 | N Ni 555.38 nm
555.73 | 0.0080875 | Al N 555.73 nm
556.07 | 0.0094412 | N 556.07 nm
556.58 | 0.010834 | N S 556.58 nm
557.61 | 0.011689 | N 557.61 nm
558.12 | 0.010994 | N S 558.12 nm
558.63 | 0.011974 | Ni 558.63 nm
559.15 | 0.0096485 | Ni 559.15 nm
559.49 | 0.012101 | Al Ni 559.49 nm
560.51 | 0.015795 | S 560.51 nm
561.88 | 0.017883 | S 561.88 nm
563.08 | 0.014464 | Cr Si 563.08 nm
563.59 | 0.023198 | Mg Si 563.59 nm
564.44 | 0.014141 | S 564.44 nm
564.79 | 0.012759 | S 564.79 nm
565.13 | 0.014092 | S 565.13 nm
565.98 | 0.014469 | S Si 565.98 nm
566.67 | 0.015342 | S Si 566.67 nm
567.01 | 0.013867 | Si 567.01 nm
568.38 | 0.0048827 | Na Si 568.38 nm
568.89 | 0.0076771 | Na Si 568.89 nm
570.43 | 0.0078854 | Cr Si 570.43 nm
570.77 | 0.0061551 | Si 570.77 nm
572.31 | 0.015832 | Cr 572.31 nm
574.02 | 0.011705 | Mg N 574.02 nm
574.36 | 0.0099058 | Mg N 574.36 nm
574.7 | 0.01267 | N 574.70 nm
575.56 | 0.0087132 | N Ni 575.56 nm
578.29 | 0.014794 | Cr 578.29 nm
578.97 | 0.013385 | Cr 578.97 nm
582.05 | 0.014612 | S 582.05 nm
585.98 | 0.0044392 | Al 585.98 nm
586.5 | 0.0062259 | Al 586.50 nm
589.06 | 0.096135 | Ar Na 589.06 nm
589.74 | 0.10417 | Ar Na 589.74 nm
591.62 | 0.011425 | Mg 591.62 nm
592.31 | 0.010272 | Mg 592.31 nm
592.65 | 0.010152 | Mg 592.65 nm
593.16 | 0.011325 | Mg 593.16 nm
593.5 | 0.016334 | Mg 593.50 nm
594.02 | 0.0096461 | Mg 594.02 nm
594.87 | 0.01481 | Si 594.87 nm
595.73 | 0.014569 | Si 595.73 nm
597.61 | 0.014228 | Si 597.61 nm
601.37 | 0.0069438 | Mn 601.37 nm
606.15 | 0.0096801 | Al 606.15 nm
610.26 | 0.0090167 | Ca 610.26 nm
610.77 | 0.010831 | Ar Ca 610.77 nm
612.48 | 0.010277 | Ca Mn 612.48 nm
612.99 | 0.012266 | Mn 612.99 nm
613.33 | 0.012557 | Mn 613.33 nm
615.56 | 0.014114 | Na 615.56 nm
615.9 | 0.013373 | Ca Na O 615.90 nm
623.08 | 0.0045271 | Al 623.08 nm
624.1 | 0.00517 | Si 624.10 nm
624.44 | 0.0054585 | Si 624.44 nm
626.84 | 0.0094136 | N 626.84 nm
630.77 | 0.012298 | S 630.77 nm
633.85 | 0.018772 | Al 633.85 nm
634.7 | 0.01898 | Mg Mn Si 634.70 nm
635.04 | 0.018844 | Mg Mn Si 635.04 nm
637.09 | 0.024813 | Si 637.09 nm
637.95 | 0.015965 | Mn 637.95 nm
638.63 | 0.015687 | Mn 638.63 nm
638.97 | 0.015741 | Mn 638.97 nm
641.71 | 0.0060454 | S 641.71 nm
644.44 | 0.006052 | Mn 644.44 nm
648.55 | 0.013192 | N 648.55 nm
650.09 | 0.013919 | N 650.09 nm
650.43 | 0.015677 | N 650.43 nm
651.79 | 0.016905 | Mn 651.79 nm
662.05 | 0.0053594 | Mg 662.05 nm
666.32 | 0.0053821 | Si 666.32 nm
669.91 | 0.009414 | Al 669.91 nm
670.26 | 0.0082507 | Al 670.26 nm
670.6 | 0.011588 | N 670.60 nm
670.94 | 0.013642 | N 670.94 nm
672.82 | 0.012405 | N 672.82 nm
675.21 | 0.018428 | Si 675.21 nm
677.95 | 0.04063 | Mg 677.95 nm
678.29 | 0.044568 | Mg 678.29 nm
678.63 | 0.044164 | Mg 678.63 nm
681.03 | 0.017471 | Mg 681.03 nm
681.37 | 0.017209 | Mg 681.37 nm
681.71 | 0.014373 | Al Mg Si 681.71 nm
682.22 | 0.015896 | Mg 682.22 nm
682.74 | 0.0079832 | Na Si 682.74 nm
683.08 | 0.0045456 | Na Si 683.08 nm
683.59 | 0.0041027 | Al 683.59 nm
694.19 | 0.0080051 | Na 694.19 nm
694.87 | 0.0096076 | Na 694.87 nm
697.78 | 0.011515 | Cr 697.78 nm
702.56 | 0.011892 | Al 702.56 nm
705.98 | 0.0071418 | Al 705.98 nm
706.32 | 0.0078055 | Al 706.32 nm
708.55 | 0.0044571 | Al 708.55 nm
714.02 | 0.0059843 | Al S 714.02 nm
714.53 | 0.006771 | Mn 714.53 nm
717.26 | 0.007616 | Mn 717.26 nm
717.61 | 0.0057686 | Mn 717.61 nm
724.62 | 0.0079748 | S 724.62 nm
725.13 | 0.0053759 | Mn O 725.13 nm
725.64 | 0.010329 | O 725.64 nm
726.84 | 0.0091277 | Mn 726.84 nm
727.69 | 0.010929 | Mn 727.69 nm
728.21 | 0.011036 | Mn 728.21 nm
728.89 | 0.010175 | Mg 728.89 nm
733.5 | 0.0036263 | Al 733.50 nm
735.73 | 0.0048196 | Cr 735.73 nm
736.07 | 0.0023658 | Al 736.07 nm
737.44 | 0.0056129 | Na 737.44 nm
737.95 | 0.0044596 | Na 737.95 nm
738.46 | 0.00869 | Al 738.46 nm
738.8 | 0.0038669 | Al Mg 738.80 nm
739.15 | 0.0053931 | Al Mg 739.15 nm
744.62 | 0.016259 | Al 744.62 nm
747.18 | 0.029349 | Al 747.18 nm
750.77 | 0.010112 | Na 750.77 nm
751.45 | 0.0055534 | Na 751.45 nm
752.14 | 0.0088985 | Na 752.14 nm
755.38 | 0.0053668 | N 755.38 nm
761.03 | 0.0043413 | Al 761.03 nm
761.54 | 0.0018874 | Al 761.54 nm
763.08 | 0.0043562 | Al S 763.08 nm
763.42 | 0.0046091 | Al 763.42 nm
763.76 | 0.0032506 | Al 763.76 nm
765.81 | 0.0060736 | Mg 765.81 nm
766.15 | 0.0067044 | Mg 766.15 nm
767.86 | 0.0045027 | Si 767.86 nm
768.21 | 0.0051699 | Si 768.21 nm
768.89 | 0.0042771 | Mg 768.89 nm
769.23 | 0.003892 | Mg 769.23 nm
769.57 | 0.008598 | Mg 769.57 nm
770.09 | 0.017175 | Al 770.09 nm
770.77 | 0.0041975 | Al 770.77 nm
774.36 | 0.0040356 | Cl 774.36 nm
778.97 | 0.0082056 | Mg 778.97 nm
779.32 | 0.0091914 | Mg 779.32 nm
781.03 | 0.0088075 | Al Na 781.03 nm
781.88 | 0.0053781 | Al 781.88 nm
782.22 | 0.0057986 | Al 782.22 nm
783.59 | 0.008538 | Al 783.59 nm
783.93 | 0.0080541 | Al 783.93 nm
787.69 | 0.010046 | Mg 787.69 nm
788.03 | 0.0082913 | Mg 788.03 nm
789.57 | 0.0068436 | Mg 789.57 nm
791.97 | 0.0036323 | Si 791.97 nm
792.99 | 0.0023327 | Si 792.99 nm
793.5 | 0.0049275 | Si 793.50 nm
793.85 | 0.0044811 | Si 793.85 nm
798.63 | 0.0044416 | O 798.63 nm
800 | 0.0046224 | Si 800.00 nm
801.03 | 0.0094936 | Si 801.03 nm
804.27 | 0.0041975 | Mg 804.27 nm
804.79 | 0.0065215 | Mg 804.79 nm
806.67 | 0.0074288 | Al 806.67 nm
807.35 | 0.0085275 | Al 807.35 nm
808.72 | 0.017324 | Al 808.72 nm
809.06 | 0.014953 | Al 809.06 nm
811.62 | 0.0069367 | Mg 811.62 nm
812.14 | 0.0086979 | Mg 812.14 nm
812.99 | 0.0079358 | S 812.99 nm
813.33 | 0.0037242 | S 813.33 nm
814.87 | 0.0080531 | S 814.87 nm
818.63 | 0.015505 | Na 818.63 nm
819.49 | 0.016724 | Na 819.49 nm
820.34 | 0.010801 | Ca N 820.34 nm
820.68 | 0.0054533 | Ca Mg 820.68 nm
821.2 | 0.010792 | Mg 821.20 nm
821.71 | 0.01895 | Mg 821.71 nm
822.91 | 0.0048919 | Mn 822.91 nm
823.42 | 0.0023633 | Mg Mn O 823.42 nm
823.76 | 0.0023191 | Mg Mn O 823.76 nm
824.1 | 0.0039574 | Mg 824.10 nm
824.79 | 0.0038669 | Ca 824.79 nm
825.13 | 0.0087815 | Ca Mg 825.13 nm
825.47 | 0.0039261 | Ca Mg 825.47 nm
825.81 | 0.0039166 | Ca Mg 825.81 nm
826.32 | 0.0046587 | Ca 826.32 nm
830.26 | 0.0043903 | Mg 830.26 nm
831.45 | 0.00467 | S 831.45 nm
831.79 | 0.004494 | S 831.79 nm
836.41 | 0.0051367 | Al 836.41 nm
844.79 | 0.018845 | Mn 844.79 nm
849.4 | 0.0053276 | Ca 849.40 nm
850.09 | 0.0060387 | Ca 850.09 nm
850.6 | 0.0048479 | Ca 850.60 nm
851.62 | 0.0062056 | S 851.62 nm
856.92 | 0.0048467 | Mn 856.92 nm
857.61 | 0.0043216 | Cl 857.61 nm
858.12 | 0.0036555 | Cl 858.12 nm
863.25 | 0.0011026 | N S 863.25 nm
864.27 | 0.0069398 | Al Na 864.27 nm
864.62 | 0.0045408 | Na Si 864.62 nm
864.96 | 0.0039829 | Na Si 864.96 nm
865.47 | 0.0029854 | Na 865.47 nm
866.32 | 0.0040989 | Ca Mg 866.32 nm
866.67 | 0.0041573 | Ca N 866.67 nm
867.01 | 0.0042864 | N S 867.01 nm
868.21 | 0.0091846 | Al Mn S 868.21 nm
869.74 | 0.003131 | Mn S 869.74 nm
870.94 | 0.0059011 | Mg 870.94 nm
871.45 | 0.0058119 | Mn N 871.45 nm
871.97 | 0.0050877 | N 871.97 nm
873.33 | 0.0041022 | Mg 873.33 nm
873.68 | 0.0032224 | Mg 873.68 nm
874.36 | 0.0039852 | Mg 874.36 nm
877.09 | 0.0046555 | Mn 877.09 nm
877.44 | 0.0053501 | Al 877.44 nm
880.17 | 0.0068 | Al 880.17 nm
880.51 | 0.0060056 | Mg 880.51 nm
881.03 | 0.0063754 | Mg 881.03 nm
881.88 | 0.010194 | Mg Mn 881.88 nm
882.39 | 0.0081597 | Mg 882.39 nm
882.91 | 0.006266 | Al Mg 882.91 nm
883.59 | 0.0058531 | Mg 883.59 nm
891.45 | 0.0045707 | Al 891.45 nm
892.14 | 0.0073646 | Mg 892.14 nm
893.33 | 0.0051113 | Al 893.33 nm